OBJETO: Elaboração de projeto básico para implantação de usina fotovoltaica no Município de Jardim do Seridó/RN.

PESQUISADO: _____________________________________________________________

CNPJ:_____________/______-____.

ENDEREÇO: __________________________________________________________

CONTATOS: (   )______-_____.    E-MAIL:__________________________________

| MATERIAL OU SERVIÇO PESQUISADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | Elaboração de projeto básico para implantação de usina fotovoltaica no Município de Jardim do Seridó/RN, contendo: - Memorial Descritivo, contendo todos os dados da inspeção técnica das unidades consumidoras: incidência solar e orientação do local; condições para que os módulos sejam fixados em locais com maior incidência solar; cálculo da área que os módulos fotovoltaicos vão ocupar; tipo de ligação elétrica do local; tipo e caracterização de proteção CA; - Análise de consumo médio anual de energia elétrica das unidades consumidoras; - Quantidade de energia produzida com a usina em relação ao consumo médio; - Espaço físico, localização e orientação dos módulos; - Estudo topográfico, caso seja aplicável; - Potência nominal da usina (kWp e kWh/mês); - Eficiência da célula fotovoltaica e material usado na célula; - Descrição do tipo de estrutura a ser utilizada para fixação dos módulos; - Dimensionamento de potência dos módulos, com as especificações, quantidade e forma de arranjo dos módulos; - Dimensionamento de potência dos inversores, com as especificações dos inversores e outros componentes. - Laudo elaborado por profissional devidamente habilitado (engenheiro eletricista, para elaboração da parte elétrica e engenheiro civil, para avaliação estrutural do local a ser fixado), com o anexo da sua respectiva ART, registrada no CREA e assinada pelas partes; - Análise das propostas apresentadas na licitação para implantação da usina fotovoltaica. | Serviço | 01 |  |  |
| TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: R$ |  |  |  |  |  |

______________________________

Carimbo e/ou assinatura do pesquisado

____________________/RN, em ____/____/______.